FECHA:07/04/14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Sala** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | **Recuento 48 h** | | **Observaciones** |
| **Enterobact** | **Hongos** | **Enterobact** | **Hongos** |
| RMG | T1 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T4 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C1 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C4 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C6 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C7 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C8 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C9 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C10 | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | Exp | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |

FECHA: 07/04/2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Sala** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | | **Recuento 48 h** | | **Observaciones** |
| **Enterobact** | | **Hongos** | **Enterobact** | **Hongos** |
| SJ | ME1 | suelo | - | 1 | | - | 1G |  |
| pared | - | - | | - | - |
| Mesa | - | - | | - | - |
| SJ | ME2  Conejos | suelo | - | 1 | | - | 2G |  |
| Pared | - | - | | - | - |
| mesa | - | - | | - | - |
| SJ | ME3  gatos | Suelo | - | - | | - | - |  |
| Pared | 2 | - | | 2 | - |
| mesa | - | - | | - | - |
| SJ | ME4 | Suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| mesa | - | - | | - | - |
| SJ | ME5  Cobayas | Suelo | 4 | - | | 12 | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| mesa | 65 | - | | 80 | - |
| SJ | ME6  Hurones | Suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| mesa | - | - | | - | - |
| SJ | C1 | Suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C2 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C3 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C4 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C5 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C6 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C7 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C8 | suelo | 21 | - | | 24 | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C9 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | C10 | suelo | - | 1 | | - | 1G |  |
| pared | - | - | | - | - |
| SJ | L2 | suelo | - | - | | - | - |  |
| pared | - | - | | - | - |
| mesa | - | - | | - | - |
| SJ | L3  R.Vet. | Suelo | - | - | | - | - |  |
| Pared | - | - | | - | - |
| Mesa | - | - | | - | - |
| SJ | L4  Ratas | Suelo | - | - | | - | - |  |
| Pared | 1 | - | | 1 | - |
| Mesa | 2 | - | | 2 | - |
| SJ | QUIRO  FANO | Suelo | - | - | | - | - |  |
| Pared | - | - | | - | - |
|  | - | - | | - | - |

FECHA:30/09/13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Sala** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | | | **Recuento 48 h** | | | **Observaciones** |
| **Enterobact** | **Hongos** | | | **Enterobact** | **Hongos** | |
| ELX | Box1 | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
| carro |  | |  |  | |  |
| ELX | Box2 | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
| carro |  | |  |  | |  |
| ELX | Box3 | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
| carro |  | |  |  | |  |
| ELX | Box4 | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
|  |  | |  |  | |  |
| ELX | Box5 | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
| Campana | - | | - | - | | - |
| ELX | Cuarentena | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
| mesa | - | | - | - | | - |
| ELX | Sala2 | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
| mesa | - | | - | - | | - |
| ELX | Sala3 | suelo | - | | - | - | | - |  | |
| pared | - | | - | - | | - |
| mesa | - | | - | - | | - |
| ELX | QUIRO  FANO | Suelo | - | | - | - | | - |  | |
| Pared | - | | - | - | | - |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |

Esquema de toma de muestras:

Esquema 1

La estrella representa el lugar de las posibles tomas de muestra de suelo

La flecha representa la dirección de los racks

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Equipo** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | **Recuento 48 h** | | **Observaciones** |
| **Agar-agar** | **Hongos** | **Agar-Agar** | **Hongos** |
| RMG | Autoclave 2200 Dcho  Barrera | Cubeta tratada | - | - |  | - |  |
| RMG | Autoclave 2200 Izdo  Barrera | Cubeta tratada | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS Glutaraldehido | Cubeta tratada | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV área Tg | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV área Cría | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | Autoclave 1100 Cuarentena | Cubeta tratada | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS Glutaraldehido  Cuarentena | Cubeta tratada | - |  |  |  |  |
| RMG | SAS UV Cuarentena  77133 | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | Agua bebiba | Biberón tratado | - | - |  | - |  |
| RMG | Lavaracks | Jaula lavada | - | - |  | - |  |
| RMG | Lavabiberones | Biberón lavado | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Equipo** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | **Recuento 48 h** | | | **Observaciones** |
| **Agar-agar** | **Hongos** | **Agar-agar** | **Hongos** | |
| SJ | Autoclave 2200  Barrera | Cubeta tratada | - | - |  | | - |  |
| SJ | SAS Formaldehido | Cubeta tratada | - | - |  | | - |  |
| SJ | SAS UV área Barrera Sup | Suelo | - | - |  | | - |  |
| SJ | SAS UV área Barrera Inf | Suelo | - | - |  | | - |  |
| SJ | SAS UV área Convenc. Sup | Suelo | - | - |  | | - |  |
| SJ | SAS UV área Convenc. Inf | Suelo | - | - |  | | - |  |
| SJ | Autoclave 1100 Prequirófano | Cubeta tratada | - | - |  | | - |  |
| SJ | SAS UV Prequirófano | Suelo | - | - |  | | - |  |
| SJ | Agua Bebida | Biberón tratado | - | - |  | | - |  |
| SJ | Lavaracks | Jaula lavada | - | - |  | | - |  |
| SJ | Lavabiberones | Biberón lavado | - | - |  | | - |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Equipo** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | **Recuento 48 h** | | | **Observaciones** |
| **Agar-agar** | **Hongos** | **Agar-agar** | **Hongos** | |
| ELX | Autoclave 2200  Barrera | Cubeta tratada | - | - |  | | -- |  |
| ELX | SAS Formaldehido | Cubeta tratada | -  - | -  - |  | | -  - |  |
| Superficie |
| ELX | SAS  UV |  | - | - |  | | - |  |
| ELX | Agua bebida | Biberón tratado | - | - |  | | - |  |
| ELX | Lavaracks | Jaula lavada | - | - |  | | - |  |
| ELX | Lavabiberones | Biberón lavado | - | - |  | | - |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |