FECHA: 7/3/16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Sala** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | **Recuento 48 h** | **Observaciones** |
| **Enterobact** | **Hongos** | **Enterobact** | **Hongos** |
| RMG | T1 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T4 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C1 | suelo | - | - | 1 | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C4 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C6 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C7 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C8 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C9 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C10 | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | Exp | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | Cuarent | Suelo | 1 | - | 7 | 1 |  |
| Pared | - | - | - | 2 |
| campana | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Equipo** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | **Recuento 48 h** | **Observaciones** |
| **Agar-agar** | **Hongos** | **Agar-Agar** | **Hongos** |
| RMG | SAS Glutaraldehido | Cubeta tratada  | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV área Tg | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV área Cría | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS GlutaraldehidoCuarentena | Cubeta tratada  | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV Cuarentena | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | Lavaracks | Jaula lavada | - | - |  | - |  |
| RMG | Lavabiberones | Biberón lavado | - | - |  | - |  |
| RMG |  | Agua tratada | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

FECHA:29/2/16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Sala** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | **Recuento 48 h** | **Observaciones** |
| **Enterobact** | **Hongos** | **Enterobact** | **Hongos** |
| SJ | ME1 | suelo |  |  |  |  |  |
| pared |  |  |  |  |
| Mesa |  |  |  |  |
| SJ | ME2hurones | suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | 1 | - | 1 |
| mesa | - | - | - | - |
| SJ | ME3conejos | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| mesa | - | - | - | - |
| SJ | ME4 | Suelo |  |  |  |  |  |
| pared |  |  |  |  |
| mesa |  |  |  |  |
| SJ | ME5Cobayas | Suelo | 25 | - | 25 | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| mesa | 6 | - | 8 | - |
| SJ | ME6 | Suelo |  |  |  |  |  |
| pared |  |  |  |  |
| mesa |  |  |  |  |
| SJ | C1 | Suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C4 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C6 | suelo | 9 | - | >25 | 16 | Se abre incidencia, se realize desinfecc. Resultado |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C7 | suelo | - | - | - | - | Result: 0 ufc |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C8 | suelo | 8 | - | 21 | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C9 | suelo | 2 | - | 5 | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | C10 | suelo | 4 | - | 4 | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| SJ | L2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| mesa | - | - | - | - |
| SJ | L3R.Vet. | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| Mesa | - | - | - | - |
| SJ | L4Ratas | Suelo | - | - | 5 | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| Mesa | - | - | - | - |
| SJ | QUIROFANO | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Equipo** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | **Recuento 48 h** | **Observaciones** |
| **Agar-agar** | **Hongos** | **Agar-agar** | **Hongos** |
| SJ | SAS Formaldehido | Cubeta tratada  | 6 | - |  | - |  |
| SJ | SAS UV área Barrera Sup | Suelo | - | - |  | - |  |
| SJ | SAS UV área Barrera Inf | Suelo | - | - |  | - |  |
| SJ | SAS UV área Convenc. Sup | Suelo | - | - |  | - |  |
| SJ | SAS UV área Convenc. Inf | Suelo | - | - |  | - |  |
| SJ | SAS UV Prequirófano | Suelo | - | - |  | - |  |
| SJ | Lavaracks | Jaula lavada | - | - |  | - |  |
| SJ | Lavabiberones | Biberón lavado | - | - |  | - |  |
| SJ |  | Agua tratada | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

FECHA:29/2/16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Sala** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | **Recuento 48 h** | **Observaciones** |
| **Enterobact** | **Hongos** | **Enterobact** | **Hongos** |
| ELX | Box1 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| carro | - | - | - | - |
| ELX | Box2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| carro | - | - | - | - |
| ELX | Box3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| carro | - | - | - | - |
| ELX | Box4 | suelo | 28 | - | 35 | - |  |
| pared | 1 | - | 1 | - |
|  | - | - | - | - |
| ELX | Box5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| ELX | Cuarentena | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| mesa | - | - | - | - |
| ELX | Sala2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| mesa | - | - | - | - |
| ELX | Sala3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| mesa | - | - | - | - |
| ELX | QUIROFANO | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Esquema de toma de muestras:

Esquema 1

La estrella representa el lugar de las posibles tomas de muestra de suelo

La flecha representa la dirección de los racks

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Equipo** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | **Recuento 48 h** | **Observaciones** |
| **Agar-agar** | **Hongos** | **Agar-agar** | **Hongos** |
| ELX | SAS Formaldehido | Cubeta tratada  | - | - |  | - |  |
| ELX | Lavaracks | Jaula lavada | - | - |  | - |  |
| ELX | Lavabiberones | Biberón lavado | - | - |  | - |  |
| ELX |  | Agua tratada | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |