FECHA: 11 /12 /17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Sala** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | **Recuento 48 h** | | **Observaciones** |
| **Enterobact** | **Hongos** | **Enterobact** | **Hongos** |
| RMG | T1 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T3 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T4 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | T5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C1 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C2 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C3 | suelo | - | - | - | 1 |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C4 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C5 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C6 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C7 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C8 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C9 | suelo | - | - | - | - |  |
| pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | C10 | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | Exp | Suelo | - | - | - | - |  |
| Pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |
| RMG | Cuarent | Suelo |  |  |  |  |  |
| Pared | - | - | - | - |
| campana | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad** | **Equipo** | **Ubicación placa** | **Recuento 24 h** | | **Recuento 48 h** | | **Observaciones** |
| **Agar-agar** | **Hongos** | **Agar-Agar** | **Hongos** |
| RMG | SAS Glutaraldehido | Cubeta tratada | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV área Tg | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV área Cría | Suelo | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS Glutaraldehido  Cuarentena | Cubeta tratada | - | - |  | - |  |
| RMG | SAS UV Cuarentena | Suelo | 1 | - |  | - |  |
| RMG | Lavaracks | Jaula lavada | - | - |  | - |  |
| RMG | Lavabiberones | Biberón lavado | >50 | - |  | - |  |
| RMG |  | Agua tratada | - | - |  | - |  |
|  | Almacén | Suelo |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |